Table 2: Parameters used for calibration experiments with test measurements

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parameter | unit | BSA\_Vc2\_5 | | | | BSA\_Vc3\_5 | | | | PS\_Vc0\_5 | | |
|  |  | r1 | r2 | r3 | r1 | | r2 | r3 | r1 | | r2 | r3 |
| *t*0 | min | 0.53 | 0.55 | 0.54 | 0.6 | | 0.5 | 0.51 | 0.73 | | 0.72 | 0.72 |
| *t*e | min | 3.65 | 3.65 | 3.35 | 4.6 | | 4.5 | 4.5 | 15.8 | | 15 | 15.1 |
| *V*c | mlmin-1 | 2.5 | | | 3.5 | | | | 0.5 | | | |
| *V*e | mlmin-1 | 1.0 | | | 1.0 | | | | 1.0 | | | |
| *D*calib | cm²s-1 | 6.1\*10-7 | | | 6.1\*10-7 | | | | 6.74\*10-8 | | | |
| *z*% | % | 12 | | | 12 | | | | 12 | | | |
| *b*0 | mm | 22 | | | 22 | | | | 22 | | | |
| *b*L | mm | 3 | | | 3 | | | | 3 | | | |
| *L*1 | mm | 20 | | | 20 | | | | 20 | | | |
| *L*2 | mm | 150 | | | 150 | | | | 150 | | | |
| *L*3 | mm | 3 | | | 3 | | | | 3 | | | |